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一、项目名称：海南省安宁医院东红分院气体灭火系统更换项目
二、项目预算金额：¥108208.17元（人民币拾万捌仟贰佰零捌元壹角柒分）
三、项目建设地址：海南省琼海市东红居
四、建设规模：更换10套柜式七氟丙烷气体灭火装置
五、施工内容概述：
10套柜式七氟丙烷灭火装置具体为：1套GQQ40/2.5；1套GQQ70/2.5；6套GQQ90/2.5；2套GQQ120/2.5。上述10套柜式七氟丙烷气体灭火装置包含钢瓶、药剂及全套配套配件，涵盖旧设备拆除清运、新设备供货、安装、调试、联动测试、操作培训等全部工作内容。
六、计划工期（服务期）：25日历天
七、质量要求：符合国家及海南省现行消防、安全、环保相关法规、规范及行业标准，所有设备、配件为全新原厂正品且完全匹配医院现有消防设施设备参数要求，整套气体灭火系统安装完成后，可与医院原有火灾自动报警系统正常联动，报警、延时、喷放、信号反馈等功能运行稳定。
八、现场勘察（不强制），联系人：罗主任，联系电话：0898-62766658。
九、质保期：至少2年，自工程验收合格之日起算。
十、付款方式：合同签署生效后，甲方收到乙方开具的有效发票，于10个工作日内支付合同总额的30%作为预付款；乙方将全部货物运送至甲方指定地点并完成安装调试，经甲方验收合格且收到合规发票后，甲方于15个工作日内将款项累计支付至结算总额的97%；结算总额剩余3%留作质保金，自项目验收合格之日起满一年且无质量问题后支付（具体以合同条款约定为准）。
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